Приложение 3

к постановлению Администрации города Пскова

от 19.07.2022 № 1212

Программа

проведения проверки готовности

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций

муниципального образования «Город Псков»

к отопительному периоду 2022/2023 годов

г. Псков

2022 год

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям тепловой энергии, теплоснабжающим и теплосетевым организациям на праве собственности или ином законном основании.

1. Список объектов, подлежащих проверке, указан в Приложении 1          к Программе.

2. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов для потребителей тепловой энергии: с 5 сентября                      по 14 сентября 2022 года.

3. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:                  с 24 октября по 31 октября 2022 года.

4. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии                 к отопительному периоду 2022/2023 годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов        с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии             с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными   в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня          с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4 настоящей Программы.

5. В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2022/2023 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ                   от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения           при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего                       в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии   с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт                         с приложением Перечня замечаний с указанием сроков их устранения, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 5 Программы.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности            к отопительному периоду 2022/2023 годов составленным по форме, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.

7. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов (далее – паспорт) для потребителей тепловой энергии –           не позднее 14 сентября 2022 года.

8. Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 31 октября 2022 года.

Приложение

к Программе проведения проверки

готовности потребителей тепловой энергии

МО «Город Псков» к отопительному сезону 2022-2023гг.

Потребители тепловой энергии муниципального образования

«Город Псков»:

Учреждения Управления культуры Администрации города Пскова:

1. МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова», ул. Советская, 44.

2. МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2 им.М.П. Мусоргского», ул. Красноармейская, 21.

3. МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» ул. Советская, д. 85.

4. МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5», ул. Коммунальная, д. 48.

5. МБУ ДО «Детская школа искусств», ул. Олега Кошевого, д. 8.

6. МБУ ДО «Детская художественная школа города Пскова», ул. Конная, 30.

7.  МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1.

8. МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова, ул. Конная, 6.

9. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

10. МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5.

Учреждения Управления образования Администрации города Пскова:

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Л.М.Поземского».

2.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2».

3.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3».

4.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №4 «Многопрофильный».

5.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина».

6.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный правовой лицей №8».

7.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9 им. А.С.Пушкина".

8.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей экономики и основ предпринимательства №10».

9.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11».

10.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя России А.Ю.Ширяева".

11.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13».

12.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гуманитарный лицей».

13.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16 им. Героя России Алексея Воробьева".

14.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых».

15.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» .

16.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Развитие».

17.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Естественно-математический лицей № 20».

18.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С.В.Самойлова».

19.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Погранично-таможенно-правовой лицей".

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка" .

21.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 имени Л.И. Малякова».

22.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Псковский педагогический комплекс».

23.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Псковский технический лицей».

24.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».

25.		Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Псковская гимназия с изучением основ православной культуры № 28».

26.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №47».

27.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1».

28.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   "Псковская общеобразовательная школа-интернат".

29.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Подросток».

30.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

31.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность».

32.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества».

33.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский центр «Надежда».

34.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий».

35.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр».

36.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Военно-патриотический центр «Патриот».

37.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр образования «Наставник».

38.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Аистенок".

39.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №2".

40.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3".

41.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4 "Дружба".

42.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Академия детства".

43.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №6 "Звездочка".

44.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №7 "Росток".

45.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8".

46.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №9".

47.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №10 "Незабудка".

48.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №11".

49.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №12".

50.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №13".

51.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №14".

52.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида №15".

53.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №16".

54.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида №17".

55.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №18 "Солнышко".

56.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида №19".

57.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №20".

58.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников №21".

59.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждений «Детский сад №22 «Теремок».

60.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №23 "Березка".

61.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №24".

62.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №25 "Золотой ключик".

63.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №26 "Ласточка".

64.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников №27 "Аленушка".

65.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №28 "Искорка".

66.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №29".

67.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад присмотра и оздоровления №30 "Жемчужинка".

68.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №31 "Росинка".

69.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида №32 "Чебурашка".

70.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №33 "Огонек".

71.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников №34 "Радуга".

72.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №35 "Ромашка".

73.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36».

74.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №37 "Кораблик".

75.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №38 "Умка".

76.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников №39 "Малышок".

77.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №40 "Ручеек".

78.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №41".

79.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №42 "Журавлик".

80.	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №43 "Улыбка".

81.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №44 «Снегирек».

82.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей №45 "Родничок".

83.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №46».

84.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №47 "Радость".

85.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №48 "Лучик".

86.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида №49 "Тополек".

87.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №50 "Красная шапочка".

88.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №51".

89.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №52 "Бусинка".

90.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №53 "Золушка".

91.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №54 "Колобок".

92.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка Загадка № 55».

93.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №56 "Ягодка"

94.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №57 "Маленькая страна".

Учреждения Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова:

1. МБУ «СШОР по плаванию «Барс».

2. МБУ «СШОР «Ника».

3. МБУ «СШОР «Надежда».

4. МБУ «СШ по футболу «Стрела».

5. МБУ «СШ «Лидер».

6. МБУ «СШ «Гармония».

7. МБУ «СШ «Бригантина».

8. МБУ «СШ «Мастер».

9. МБУ «ПГМЦ».

10. МБУ «Стадион «Машиностроитель».

Управляющие организации, ТСЖ и ЖСК города Пскова.

| Управляющие организации |  |
| --- | --- |
|  | ООО «Первый район» |
|  | ООО «Жилой Квартал №1» |
|  | ООО «Микрорайон №2+» |
|  | ООО «Микрорайон №5» |
|  | ООО «Микрорайон №6» |
|  | ООО «УО Бастион» |
|  | ООО «Наш дом» |
|  | ООО УО «Наш дом Псков» |
|  | ООО «Седьмой район» |
|  | ООО «Микрорайон №7+» |
|  | ООО «УО «Восьмой район» |
|  | ООО УО «Домоуправление №8» |
|  | ООО «Комфортное домоуправление» |
|  | ООО «УО «Десятый район» |
|  | ООО УО «Десятка Завеличье» |
|  | ООО УО «Микрорайон Западный» |
|  | ООО УО «Рижский Микрорайон» |
|  | ООО «УО «Паритет» |
|  | ООО «Микрорайон №11» |
|  | ООО «Микрорайон №11+» |
|  | ООО УК «Жилсервис» |
|  | ООО УК «Управление Микрорайоном №12» |
|  | ООО «Военная Управляющая компания» |
|  | ООО «ЖилСтандарт 13» |
|  | ООО «УО Комфорт Сити» |
|  | ООО УО «Запсковье» |
|  | ООО УО «Пароменское» |
|  | ООО УО «ТЭЗиИС» |
|  | ООО «ЖЭУ-16» |
|  | ООО «Сервис» |
|  | ООО «Услуги ЖКХ» |
|  | ООО «Микрорайон №17» |
|  | ООО «Ваш микрорайон» |
|  | ООО «13 Квартал» |
|  | ООО УО «НОВЫЙ МИР» |
|  | ООО УК «ПсковЖилСервис» |
|  | ООО «ПсковТехСервис-ЖКХ» |
|  | ООО УО «ЖЭУ-1» |
|  | ООО УК «Комфортный дом» |
|  | ООО УО «ЭКСКОМ» |
|  | ООО УК «Союз» |
|  | ООО УО «Седьмое небо» |
|  | ООО УО «Борисовичи» |
|  | Филиал федерального бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» по ВДВ МО РФ |
|  | ООО «УО «Городская Управляющая Компания» |
|  | ООО УО «Управление районом №15» |
|  | ООО «Перспектива» |
|  | ЖКС №2 г. Псков филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВДВ) |
|  | ООО «Единый Город» |
|  | МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис» |
| ТСЖ |  |
|  | ТСЖ «Юности 5» |
|  | ТСЖ «Народная 23/17» |
|  | ЖК «Озеро» |
|  | ТСН «Пароменская 26» |
|  | ТСЖ №2 |
|  | ТСЖ «Энтузиаст» |
|  | ТСЖ «Рижский 76/2» |
|  | ЖСК «№4» |
|  | ЖСК «№3» |
|  | ЖСК «№6» |
|  | ЖСК «Комплекс» |
|  | ТСЖ «инженерная 82» |
|  | ТСЖ «Содружество» |
|  | ТСЖ «Труда 55» |
|  | ТСЖ «Конная 12» |
|  | ТСЖ «Мечта» |
|  | ТСЖ «Надежда» |
|  | ТСЖ «Надежда» |
|  | ЖСК-39 |
|  | ЖСК-39 |
|  | ТСЖ «Связь» |
|  | ТСЖ «Новоселов д. 5а |
|  | ЖСК «владимирский лагерь» |
|  | ЖСК «владимирский лагерь» |
|  | ЖСК «Автомобилист» |
|  | ЖСК №1 |
|  | ЖК № 24 |
|  | ТСЖ «Шестака 10а» |
|  | ТСЖ «Вертикаль» |
|  | ТСЖ «Коммунальная 44б» |
|  | ЖК «Пароменская 8а» |
|  | ТСН «Соседи» |
|  | ЖК «Октябрьский 33б» |
|  | ТСЖ 1-ая Поселочная, д. 15 |
| Непосредственное управление |  |
|  | г Псков, ул. Яна Райниса, д. 54А |
|  | г Псков, ул. Яна Райниса, д. 57 |
|  | г Псков, ул. Яна Райниса, д. 59 |
|  | г Псков, ул. Яна Райниса, д. 66 |
|  | г Псков, ул. Яна Райниса, д. 67 |
|  | г Псков, ул. Яна Райниса, д. 69А |
|  | г Псков, ул. Яна Райниса, д. 72 |
|  | г Псков, ул. Яна Райниса, д. 74 |
|  | г Псков, ул. Яна Райниса, д. 84 |
|  | г Псков, ул. Харченко, д. 21 |
|  | г Псков, ул. Первомайская, д. 30 |
|  | г Псков, ул. Николая Васильева, д. 106 |
|  | г Псков, ул. Трохина, д. 1 |
|  | г Псков, ул. Трохина, д. 12 |
|  | г Псков, ул. Трохина, д. 14 |
|  | г Псков, ул. Леона Поземского, д. 51 |
|  | г Псков, пер. Корытовский, д. 10 |
|  | г Псков, ул. Санаторная, д. 1 |
|  | г Псков, ул. Санаторная, д. 2 |
|  | г Псков, ул. Индустриальная, д. 2В |
|  | г Псков, ул. Дачная, д. 3 |
|  | г Псков, ул. Труда, д. 5 |
|  | г Псков, ул. Труда, д. 23 |
|  | г Псков, проезд Восходный, д. 1 |
|  | г Псков, ул. Юрия Гагарина, д. 9 |
|  | г Псков, проезд Клавы Назаровой, д. 2 |
|  | г Псков, проезд Клавы Назаровой, д. 4 |
|  | г Псков, пр-кт Октябрьский, д. 32 |
|  | г Псков, пр-кт Октябрьский, д. 35 |
|  | г Псков, пр-кт Октябрьский, д. 46 |
|  | г Псков, ул. Максима Горького, д. 2В |
|  | г Псков, ул. Максима Горького, д. 26А |
|  | г Псков, ул. Максима Горького, д. 47/9 |
|  | г Псков, ул. Чапаева, д. 7 |
|  | г Псков, ул. Чапаева, д. 8А |
|  | г Псков, ул. Советской Армии, д. 32 |
|  | г Псков, ул. Советской Армии, д. 49 |
|  | г Псков, ул. Советской Армии, д. 88Б |
|  | г Псков, ул. Калинина, д. 17А |
|  | г Псков, ул. Калинина, д. 19 |
|  | г Псков, ул. Временная, д. 3 |
|  | г Псков, ул. Георгиевская, д. 6/8 |
|  | г Псков, пер Гарнизонный, д. 3 |
|  | г Псков, проезд Красногорский, д. 12 |
|  | г Псков, ул. Вокзальная, д. 28 |
|  | г Псков, ул. Металлистов, д. 30 |
|  | г Псков, ул. Металлистов, д. 34 |
|  | г Псков, пер Дружбы, д. 2/4 |
|  | г Псков, ул. Лесная, д. 8 |
|  | г Псков, ул. 1-я Поселочная, д. 38 |
|  | г Псков, ул. Карла Маркса, д. 29 |
|  | г Псков, ул. Боровая, д. 52 |
|  | г Псков, ул. Боровая, д. 54 |
|  | г Псков, ш Ленинградское, д. 9 |
|  | г Псков, ш Ленинградское, д. 13 |
|  | г Псков, ш Ленинградское, д. 28/4 |
|  | г Псков, ш Ленинградское, д. 28/5 |
|  | г Псков, ул. Военный городок-3, д. 137А |
|  | г. Псков, ул. Дачная, д. 5 |
|  | г Псков, ул. Советская, д. 39 |
|  | г Псков, ул. Советская, д. 71/31 |
|  | г Псков, ул. Советская, д. 81 |
|  | г Псков, ул. Советская, д. 102 |
|  | г Псков, ул. Черняховского, д. 8 |
|  | г Псков, ул. Черняховского, д. 10 |
|  | г Псков, ул. Черняховского, д. 11 |
|  | г Псков, ул. Черняховского, д. 13 |
|  | г Псков, ул. Черняховского, д. 16 |
|  | г Псков, ул. Льва Толстого, д. 12 |
|  | г Псков, ул Льва Толстого, д. 13 |
|  | г Псков, ул. Льва Толстого, д. 16 |
|  | г Псков, ул. Льва Толстого, д. 24 |
|  | г. Псков, Гоголя, д. 26 |
|  | г Псков, ул. Льва Толстого, д. 28 |
|  | г Псков, ул. Молодова, д. 8 |
|  | г Псков, ул. Молодова, д. 10 |
|  | г Псков, ул. Хвойная, д. 14 |
|  | г Псков, ул. Хвойная, д. 16 |
|  | г Псков, ул. Нововойсковая, д. 39 |
|  | г Псков, ул. Свердлова, д. 6 |
|  | г Псков, ул. Свердлова, д. 8 |
|  | г Псков, ул. Свердлова, д. 66 |
|  | г Псков, наб. Красноармейская, д. 19/2 |
|  | г Псков, ул. Рельсовая, д. 4/2 |
|  | г Псков, ул. Рельсовая, д. 8 |
|  | г Псков, ул. Красных Партизан, д. 4 |
|  | г Псков, ул. Красных Партизан, д. 11 |
|  | г Псков, мкр. Бологовской линии 650 км, д. 2 |
|  | г Псков, мкр. Бологовской линии 650 км, д. 3 |
|  | г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 93 |
|  | г. Псков, Космическая, д. 12 |
|  | г. Псков, Карла Маркса, д. 8 |

Перечень источников тепловой энергии

муниципального образования "Город Псков"

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Адрес источника теплоснабжения | Основной вид топлива | Установленная тепловая мощность (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Районная котельная» | Гаражный пр. 12 | газ | 164 |
| 2 | Котельная № 2 «Плодоовощ» | ул. Яна Райниса, 53 | газ | 10,072 |
| 3 | Котельная № 3 | Рижский, пр. 43а | газ | 13 |
| 4 | Котельная № 4 «Школа №16» | Ленинградское шоссе 49 | уголь | 0,8 |
| 5 | Котельная № 5 | ул. Чехова, 4а | газ | 19,5 |
| 6 | Котельная № 6 «Школа №13» | ул. Пригородная, 9 | газ | 0,344 |
| 7 | Котельная № 8 «Псковкирпич» | ул. Боровая, 26а | газ | 6,45 |
| 8 | Котельная № 9 «СВПУ» | ул. Инженерная, 3 | газ | 430 |
| 9 | Котельная № 10 «Тиконд» | ул. Ижорского бат., 24 | газ | 21,2 |
| 10 | Котельная № 11 «Кресты» | Военный городок "Кресты", 129а | газ | 12,47 |
| 11 | Котельная № 12 | ул. Конная, 8а | газ | 39 |
| 12 | Котельная № 13 | ул. Народная, 33 | газ | 25,4 |
| 13 | Котельная № 15 «Дорпрогресс» | Ленинградское шоссе 11б | газ | 8,6 |
| 14 | Котельная № 16 «ЦРБ районная больница» | Ленинградское шоссе 65 | уголь | 2,8 |
| 15 | Котельная № 17 | ул. Коммунальная, 22б | газ | 15 |
| 16 | Котельная № 18 | ул. Маргелова, 2 | газ | 60 |
| 17 | Котельная № 19 | ул. Л. Поземского, 63 | газ | 5,5 |
| 18 | Котельная № 20 | Гаражный пр. 5 | газ | 81 |
| 19 | Котельная № 21 | ул. Экипажа Гудина, 2 | газ | 3,08 |
| 20 | Котельная № 22 | ул. Первомайская, 43 | газ | 6 |
| 21 | Котельная № 23 | ул. Волкова, 3 | газ | 14,5 |
| 22 | Котельная №24 | ул. М. Горького, 21а | газ | 19,5 |
| 23 | Котельная № 26 | ул. Л. Поземского, д. 124 | газ | 8 |
| 24 | Котельная № 25 | Рижский проспект, 5а | газ | 0,36 |
| 25 | Котельная № 27 | ул. Солнечная, 14 | газ | 14,4 |
| 26 | Котельная № 28 | ул. Германа, 34 | газ | 2,15 |
| 27 | Котельная № 14 | ул. Кислякова,3а | газ | - |
| 28 | Котельная ГППО «Псковпассажиравтотранс» | ул. Леона Поземского, 121 |  |  |

Глава Администрации

города Пскова                                                                                              Б.А. Елкин