194

11.02.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова                от 07 июля 2014 г. № 1579 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков»

В целях обеспечения для абонентов доступности теплоснабжения,                     в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ                      «О теплоснабжении», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в приложение «Схема теплоснабжения г. Пскова», утвержденное постановлением Администрации города Пскова от 07.07.2014 № 1579, следующие изменения:

1) таблицу 22 «Перечень мероприятий по модернизации основного оборудования котельных, с целью сокращения физического износа» пункта 4.3. «Предложения по техническому перевооружению котельных с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |  | Мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | марка котлов | характеристика | год ввода в эксплуатацию | дата следующего ТО | дата следующего ЭТД | наименование | год реализации | стоимость (без НДС), млн. руб. |
| 1 | Котельная по адресу: Гаражный пр., 12 | 1 2 3 4 | ДЕ-10/14 ДЕ-10/14 КВГМ-50 КВГМ-50 | паровой паровой водогрейный водогрейный | 1991 1991 1991 1991 |  | 01.08.2019 10.08.2019 20.06.2018 06.05.2020 | капитальный ремонт капитальный ремонт капитальный ремонт капитальный ремонт | 2031 2031 2030 2032 | 3,39 3,39 21,186 21,186 |
| 2 | Котельная по адресу: ул. Я. Райниса, 53 | 1 2 | Ква-020 Радон КВГ-2,5-95 | водогрейный водогрейный | 2006 1996 | 03.07.2018 03.07.2018 |  | замена замена новая БМК с 2028 г. | 2023 2021 2028 | 0,249 1,623 22,3 |
| 3 | Котельная по адресу: Рижский пр., 43а | 1 2 | КВГ-7,56 КВГ-7,56 | водогрейный водогрейный | 1987 1987 |  | 21.09.2019 22.09.2019 | замена замена | 2027 2027 | 5,07 5,07 |
| 5 | Котельная по адресу: ул. Чехова, 4а | 1 2 3 | КВГ-7,56 КВГ-7,56 КВГ-7,56 | водогрейный водогрейный водогрейный | 1991 1989 1993 |  | 01.08.2019 01.08.2019 12.08.2021 | замена замена замена | 2031 2031 2031 | 5,07 5,07 5,07 |
| 8 | Котельная по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а | 1 2 3 | КВГ-2,5 КВГ-2,5 | водогрейный водогрейный | 1996 1996 | 03.10.2018 03.10.2018 |  | замена замена | 2019 2020 | 1,625 1,625 |
| 9 | Котельная по адресу: ул. Инженерная, 3 | 1 2 3 4 |  | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | 1976 1976 1977 1987 |  | 24.08.2021 22.09.2021 16.09.2021 19.06.2024 | замена замена замена замена | 2026 2027 2022-2024 2022-2024 | 522,003 522,003 522,003 522,003 |
| 9.1. | Котельная по адресу: ул. Инженерная, 3 | ПТГ | ПТГ-1,8-6,3-12/2 | противодавленческая 1,8 Мвт | 2009 |  |  | замена | 2022-2024 | 104,138 |
| 12 | Котельная по адресу: ул. Конная, 8а | 1 2 3 4 | ДЕв 25/14 | водогрейный | 1996 |  | 23.09.2019 | капитальный ремонт | 2031 | 7,095 |
| 13 | Котельная по адресу: ул. Народная, 33 | 1 2 | ДКВР-6,5 ДКВР-6,5 | паровой паровой | 1991 1990 |  | 20.07.2018 15.09.2018 | капитальный ремонт капитальный ремонт | 2030 2031 | 2,46 2,46 |
| 15 | Котельная по адресу: Ленинградское шоссе, 11б | 1 2 | КВГ-2,5 КВГ-2,5 | водогрейный водогрейный | 1996 1996 | 05.06.2018 05.06.2018 |  | замена замена | 2020 2021 | 1,626 1,626 |
| 18 | Котельная по адресу: ул. Маргелова, 2-км | 1 3 | ДЕв-25/14 ДЕв-25/14 | водогрейный водогрейный | 1991 1993 |  | 01.08.2021 29.07.2021 | капитальный ремонт капитальный ремонт | 2033 2033 | 7,095 7,095 |
| 20 | Котельная по адресу: Гаражный пр., 5 | 3 4 5 | ДЕв-25/14 ДЕв-25/14 ДЕв-25/14 | водогрейный водогрейный водогрейный | 1984 1985 1985 |  | 21.07.2021 25.07.2020 04.05.2021 | капитальный ремонт капитальный ремонт капитальный ремонт | 2029 2033 2033 | 7,095 7,095 7,095 |
| 24 | Котельная по адресу: М. Горького, 21А | 1 2 3 | КВГ-7,56-150 КВГ-7,56-150 КВГ-7,56-150 | водогрейный водогрейный водогрейный | 1989 1989 1989 |  | 15.07.2020 19.07.2020 18.07.2020 | замена замена замена | 2030 2030 2031 | 5,07 5,07 5,07 |
| 28 | Котельная по адресу: Германа, 34 | 1 2 3 | КВГ-2,5 КВГ-2,5 КВГ-2,5 | водогрейный водогрейный водогрейный | 1994 1994 1994 | 19.10.2018 19.10.2018 19.10.2018 |  | реконструкция с оптимизацией установленной мощности | 2021 | 3,286 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2283,312 |

»;

2) таблицу 35 «Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, млн. руб.» пункта 7.1. «7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе» раздела 7 «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» изложить в следующей редакции:

«

| № группы проектов | Наименование группы проектов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | реконструкция действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 46,12 | 5,22 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,74 |
| 13 | реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
| 15 | перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,88 | 59,34 | 60,83 | 2,37 | 45,91 | 0,00 | 40,05 | 40,85 | 41,67 | 0,00 | 325,89 |
| 18 | реконструкция котельных, в связи с физическим износом оборудования | 11,35 | 17,00 | 11,74 | 54,5002 | 598,8903 | 494,753 | 31,63 | 31,45 | 12,57 | 2,17 | 44,27 | 47,02 | 50,67 | 31,07 | 39,65 | 339,41 |
| 19 | реконструкция котельных для повышения эффективности производства, передачи и потребления тепловой энергии | 11,78 | 18,52 | 25,70 | 32,43 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 53,61 | 38,27 | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,10 |
|  | Итого по всем группам проектов | 69,25 | 40,74 | 42,83 | 86,93302 | 637,5803 | 540,833 | 90,97 | 94,93 | 68,55 | 86,35 | 62,70 | 87,07 | 91,52 | 72,73 | 39,65 | 973,34 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет и разместить               в газете «Псковские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 на заместителя Главы Администрации города Пскова Жгут Е.Н.

Глава Администрации

города Пскова                                                                                          Б.А. Елкин